## Raw_Cambium24_MidCase_annual
scenario | gea | Year | busbar_load_for_enduse | curtailment_MWh | generation | battery_MWh | biomass_MWh | canada_MWh | coal_MWh | csp_MWh | distpv_MWh | gas-cc_MWh | gas-ct_MWh | geothermal_MWh | hydro_MWh | nuclear_MWh | o-g-s_MWh | phs_MWh | upv_MWh | wind-ons_MWh | wind-ofs_MWh | battery_MW | distpv_MW | gas-cc_MW | gas-ct_MW | geothermal_MW | hydro_MW | nuclear_MW | o-g-s_MW | phs_MW | upv_MW | wind-ofs_MW | wind-ons_MW | battery_energy_cap_MWh
MidCase | CAISO | 2025 | 302088420 | 0 | 301437920 | 17032912 | 4835026 | 0 | 0 | 0 | 24006458 | 97282664 | 3806885.5 | 14791661 | 29476804 | 17891704 | 327695.4 | 2670589.2 | 68728720 | 20586816 | 0 | 13651.7 | 14254.5 | 19797 | 11040.1 | 1986.3 | 10220.7 | 2240 | 1033.5 | 3911.9 | 24846.3 | 0 | 6968.7 | 54606.8
MidCase | CAISO | 2030 | 338845600 | 606700.1 | 344684220 | 19932980 | 4655301.5 | 0 | 0 | 0 | 27880570 | 93337360 | 3263609.5 | 21292942 | 30795188 | 0 | 339174.4 | 9016187 | 95864450 | 38165268 | 141214.1 | 14526.4 | 16545 | 22095 | 10927.5 | 2878.3 | 10705.1 | 0 | 614.6 | 5111.9 | 35072.9 | 60 | 12497.3 | 58105.7
MidCase | CAISO | 2035 | 403000160 | 2744557.5 | 416409660 | 35333456 | 2293102.8 | 0 | 0 | 0 | 26830626 | 75889050 | 2298422.2 | 33280298 | 32512512 | 0 | 212003.6 | 10309717 | 140559500 | 40659252 | 16231731 | 25706.4 | 15924.8 | 21985 | 10531.6 | 4689.7 | 11240.2 | 0 | 614.6 | 5111.9 | 51056.6 | 3683 | 12885.4 | 102825.7
MidCase | CAISO | 2040 | 459452320 | 3704959.2 | 477821440 | 50599100 | 1946912.2 | 0 | 0 | 0 | 26847772 | 77152376 | 1244699.1 | 33615412 | 32514404 | 0 | 68979.9 | 10665249 | 168725490 | 41499124 | 32941936 | 36829.1 | 15944.1 | 23749.5 | 10711.1 | 4736.2 | 11240.9 | 0 | 169.2 | 5111.9 | 61435.9 | 7602 | 12897.1 | 147316.4
MidCase | CAISO | 2045 | 519194720 | 5084449 | 542441800 | 65899210 | 1946912.2 | 0 | 0 | 0 | 27252186 | 67227900 | 799444.8 | 71611400 | 32513860 | 0 | 46956 | 11214305 | 198066100 | 32613114 | 33250410 | 48194 | 16196.3 | 23128.5 | 9476.3 | 9931.8 | 11240.9 | 0 | 166.4 | 5287.2 | 72222.7 | 7602 | 11063.3 | 193169
MidCase | CAISO | 2050 | 571970240 | 5239836.5 | 591425000 | 76959630 | 1946912.2 | 0 | 0 | 0 | 28507356 | 69709976 | 517853.4 | 72699970 | 32513996 | 0 | 36301.2 | 10900823 | 218374110 | 45900930 | 33357164 | 54265.1 | 16938 | 24320.1 | 10343.3 | 9955.1 | 11240.9 | 0 | 166.4 | 5287.2 | 79203.1 | 7602 | 14083.6 | 228630.7
MidCase | ERCOT | 2025 | 425158500 | 1179139.8 | 438493630 | 6917605 | 599889.2 | 0 | 59364376 | 0 | 4564623 | 111167850 | 1233917.6 | 0 | 656955.2 | 39777090 | 1491274.6 | 2946.4 | 85544104 | 127173010 | 0 | 7596.7 | 2951.8 | 36165.7 | 8767.2 | 0 | 562.7 | 4980 | 9669 | 5 | 34348.9 | 0 | 37044.2 | 30386.6
MidCase | ERCOT | 2030 | 464480770 | 37445836 | 486251420 | 12644303 | 599889.2 | 0 | 12346780 | 0 | 10537535 | 88840970 | 1395848.5 | 0 | 636228.2 | 39777090 | 1183618.5 | 5793.5 | 127855310 | 190428020 | 0 | 10412.5 | 6852.1 | 37220.3 | 8446 | 0 | 562.7 | 4980 | 7439 | 5 | 58284.9 | 0 | 51520.2 | 41649.9
MidCase | ERCOT | 2035 | 525763500 | 84725656 | 562804540 | 16263773 | 599889.2 | 0 | 0 | 0 | 14684037 | 68278500 | 1637833.8 | 0 | 622847.4 | 39777090 | 1139396.4 | 7654.1 | 158811820 | 260981710 | 0 | 12815.7 | 9563.8 | 37319.1 | 7954 | 0 | 562.7 | 4980 | 6789 | 5 | 83378.2 | 0 | 75003.6 | 51262.9
MidCase | ERCOT | 2040 | 587657340 | 78444470 | 633378750 | 26623136 | 599889.2 | 0 | 0 | 0 | 15931173 | 82132910 | 1463521.9 | 0 | 623547.7 | 39777090 | 245750.4 | 7530.4 | 191085200 | 274889020 | 0 | 22449.7 | 10372.1 | 44974.4 | 18031.9 | 0 | 562.7 | 4980 | 5521 | 5 | 94069.9 | 0 | 77072.2 | 89798.9
MidCase | ERCOT | 2045 | 636448960 | 149433400 | 683842700 | 24336022 | 599889.2 | 0 | 0 | 0 | 18201576 | 73624960 | 2332484.8 | 0 | 604632.6 | 39777090 | 308065.4 | 7717.4 | 205197490 | 318852770 | 0 | 20499.5 | 11865.6 | 43712.3 | 16832.9 | 0 | 562.7 | 4980 | 3273.2 | 5 | 116217.9 | 0 | 92246.7 | 81998
MidCase | ERCOT | 2050 | 681279900 | 185034130 | 741918340 | 34806036 | 599889.2 | 0 | 0 | 0 | 22311388 | 65579724 | 1706069.6 | 0 | 590159.3 | 39777090 | 66782.3 | 6798.4 | 227260620 | 349213760 | 0 | 31089.6 | 14511.8 | 44832.5 | 16624.9 | 0 | 562.7 | 4980 | 1259.2 | 5 | 129261 | 0 | 104007.9 | 124358.4
MidCase | FRCC | 2025 | 271088480 | 0 | 270654500 | 538761.1 | 3635373.5 | 0 | 26695728 | 0 | 2802890.2 | 183189470 | 1512994.4 | 0 | 216437.4 | 29281690 | 559293 | 0 | 22221862 | 0 | 0 | 688.2 | 1771.9 | 38501.9 | 8691.8 | 0 | 54.5 | 3666 | 4583.5 | 0 | 9294.3 | 0 | 0 | 2752.9
MidCase | FRCC | 2030 | 295049900 | 0 | 297712500 | 2366261 | 3694621.5 | 0 | 8514026 | 0 | 5482469 | 214009810 | 414339.9 | 0 | 229464 | 29281690 | 34592.6 | 0 | 33068518 | 616732.2 | 0 | 2553.2 | 3463.9 | 47095.6 | 8517.8 | 0 | 57.5 | 3666 | 4161.5 | 0 | 13658.3 | 0 | 290 | 10212.9
MidCase | FRCC | 2035 | 330842620 | 1343092.8 | 353064000 | 18380008 | 3694621.5 | 0 | 0 | 0 | 8840111 | 177292110 | 329403.5 | 0 | 229388.5 | 29281690 | 36375.2 | 0 | 114361576 | 618695.8 | 0 | 13092.8 | 5616 | 46923.6 | 8420.8 | 0 | 57.5 | 3666 | 3929.5 | 0 | 47298 | 0 | 290 | 52371.2
MidCase | FRCC | 2040 | 372987650 | 3352929 | 402362500 | 24552370 | 3695575.5 | 0 | 0 | 0 | 10795376 | 182313000 | 197670 | 0 | 229237.4 | 29281690 | 13381.4 | 0 | 142808220 | 8475979 | 0 | 18398.3 | 6860.2 | 51879.5 | 8408.8 | 0 | 57.5 | 3666 | 3744.2 | 0 | 59766.5 | 0 | 3624 | 73593.4
MidCase | FRCC | 2045 | 414660220 | 7409824 | 449642180 | 29172412 | 3179972.8 | 0 | 0 | 0 | 13187224 | 197030860 | 61959 | 0 | 229237.4 | 29281690 | 3102.7 | 0 | 168932180 | 8563559 | 0 | 21961.1 | 8403.5 | 60086.4 | 8334.8 | 0 | 57.5 | 3666 | 3272.2 | 0 | 71451.2 | 0 | 3624 | 87844.3
MidCase | FRCC | 2050 | 456684600 | 10333544 | 501080480 | 36824164 | 3179972.8 | 0 | 0 | 0 | 14335922 | 211757810 | 13648.3 | 0 | 229161.9 | 29281690 | 1.9 | 0 | 196819900 | 8638213 | 0 | 28018.3 | 9160.5 | 67635.4 | 7441.8 | 0 | 57.5 | 3666 | 2267.1 | 0 | 83407.7 | 0 | 3624 | 112073.2
MidCase | ISONE | 2025 | 129221030 | 1330501.4 | 131849640 | 276502.6 | 5986378 | 15028038 | 0 | 0 | 5695299.5 | 50268844 | 425087.2 | 0 | 6950209.5 | 26081950 | 537723.3 | 1212285.2 | 5210545 | 7393313 | 6783461 | 246.2 | 4366.9 | 13615.9 | 2132.7 | 0 | 1959.1 | 3265.4 | 5115.3 | 1830.4 | 3030 | 1695.4 | 2351.4 | 984.7
MidCase | ISONE | 2030 | 141726900 | 3291972.5 | 145462960 | 433154.6 | 5308728 | 15622685 | 0 | 0 | 7855220 | 32800412 | 477675.4 | 0 | 6727494.5 | 26081950 | 441722.6 | 1764438.4 | 6938593.5 | 11278219 | 29732662 | 384.7 | 5923 | 12274.6 | 1804.7 | 0 | 1963.8 | 3265.4 | 1602.3 | 1801 | 3984.7 | 7502 | 3491.5 | 1539
MidCase | ISONE | 2035 | 158268560 | 1107504.8 | 165627600 | 1713724.6 | 3461395.5 | 16737395 | 0 | 0 | 9662748 | 34251600 | 620442.2 | 0 | 7363137 | 26081950 | 643528.2 | 1889726.8 | 7528385 | 18938852 | 36734710 | 2129.9 | 7004 | 12178.5 | 1804.7 | 0 | 1978.8 | 3265.4 | 1457.3 | 1801 | 3984.7 | 9186 | 5086.4 | 8519.6
MidCase | ISONE | 2040 | 176392830 | 5325175 | 194486190 | 1725539.8 | 2924431.8 | 16622646 | 0 | 0 | 9883335 | 36276264 | 3921473.2 | 0 | 7215574.5 | 26081950 | 701439.9 | 1806208.2 | 8170125 | 33527546 | 45629660 | 1975.8 | 7160 | 13509 | 10730.8 | 0 | 1985.8 | 3265.4 | 1457.3 | 1801 | 4391.2 | 12030 | 9573.8 | 7903
MidCase | ISONE | 2045 | 193680260 | 7517249 | 212457200 | 1824790.6 | 2924431.8 | 16132912 | 0 | 0 | 10660691 | 35439492 | 4488118.5 | 0 | 7300878.5 | 26081950 | 289157.2 | 1954022.4 | 9228344 | 44605904 | 51526508 | 1975.8 | 7693.9 | 14052.5 | 12983.8 | 0 | 1985.8 | 3265.4 | 1420.9 | 1801 | 4987.4 | 13439.3 | 13118.4 | 7903
MidCase | ISONE | 2050 | 208983650 | 11207097 | 229832670 | 554599.2 | 2924431.8 | 16539392 | 0 | 0 | 10814105 | 32445356 | 4712205 | 0 | 7309517.5 | 26081950 | 230861.5 | 2147368.8 | 14830043 | 50361908 | 60880940 | 474.3 | 7818.2 | 12711.2 | 15059.5 | 0 | 1985.8 | 3265.4 | 802.3 | 1801 | 8675.3 | 15842.6 | 14900.1 | 1897.4
MidCase | MISO_Central | 2025 | 317955460 | 1789.2 | 304215970 | 31645.2 | 2190484.5 | 3057815.5 | 133707560 | 0 | 511664 | 45211348 | 1773998.4 | 0 | 1715114.6 | 42109404 | 2412240.2 | 1592594.4 | 15353757 | 54548364 | 0 | 29.1 | 351.9 | 11721.7 | 11720.2 | 0 | 489.6 | 5272 | 3817.1 | 2614.8 | 7262.7 | 0 | 16744.1 | 116.4
MidCase | MISO_Central | 2030 | 339330270 | 512514.3 | 333602200 | 1464991.5 | 2190484.5 | 5128009.5 | 41529268 | 0 | 720087 | 62260052 | 2001076.2 | 0 | 1772308.4 | 42109404 | 5107426 | 1853423.2 | 45313036 | 122152640 | 0 | 1166.2 | 490.9 | 14654.1 | 11466.2 | 0 | 510.6 | 5272 | 4416.2 | 2614.8 | 20959.5 | 0 | 33563.5 | 4665
MidCase | MISO_Central | 2035 | 371663940 | 12374229 | 448498600 | 6495000.5 | 1819986.8 | 4939595 | 0 | 0 | 989556.6 | 55567030 | 4445855.5 | 0 | 1708849 | 42109404 | 4074852.8 | 2880590.2 | 85530770 | 237937060 | 0 | 5014 | 678.2 | 18197.4 | 12501.4 | 0 | 510.6 | 5272 | 4285.9 | 2614.8 | 40566.5 | 0 | 68682.7 | 20055.9
MidCase | MISO_Central | 2040 | 402937660 | 16965392 | 501200030 | 11462444 | 1282286.4 | 4157548.8 | 0 | 0 | 1181320.4 | 58128090 | 3669520.5 | 0 | 1717244.2 | 42109404 | 3173827 | 2876303.8 | 112340880 | 259101150 | 0 | 9156 | 810.1 | 19978.4 | 13843.2 | 0 | 510.6 | 5272 | 4235.6 | 2614.8 | 53145 | 0 | 74303.6 | 36624.2
MidCase | MISO_Central | 2045 | 432635600 | 37146468 | 570737200 | 10293650 | 1282286.4 | 3209946.8 | 0 | 0 | 1715501.2 | 50859956 | 5964145.5 | 0 | 1670825.4 | 42109404 | 3380420 | 3070161.2 | 130883690 | 316297250 | 0 | 8066.2 | 1179.2 | 16655.3 | 16187 | 0 | 510.6 | 5272 | 4085 | 2614.8 | 63647.8 | 0 | 93291.4 | 32264.7
MidCase | MISO_Central | 2050 | 457002400 | 47693640 | 625374200 | 12616926 | 1282286.4 | 2787315.2 | 0 | 0 | 2794504.2 | 55157120 | 5623608 | 0 | 1652170.4 | 42109404 | 2750206.8 | 3170600.8 | 153179790 | 342250270 | 0 | 9669.4 | 1905.4 | 18060.9 | 16723.3 | 0 | 510.6 | 5272 | 2999.4 | 2614.8 | 75906.8 | 0 | 100883.1 | 38677.8
MidCase | MISO_North | 2025 | 230686300 | 10692.5 | 218206430 | 71930.8 | 2158853 | 8211485.5 | 59664716 | 0 | 1366677.4 | 30608538 | 2631701.2 | 0 | 4494981.5 | 22761602 | 1275750.9 | 0 | 7892754.5 | 77067430 | 0 | 69.3 | 964.6 | 7633.3 | 7105.3 | 0 | 925.4 | 2849.7 | 2482.6 | 0 | 3911.3 | 0 | 21758.4 | 277
MidCase | MISO_North | 2030 | 256627100 | 8713459 | 260680240 | 2426602.2 | 1436489.4 | 13947470 | 28498420 | 0 | 1881938.4 | 31486582 | 1847482.8 | 0 | 4625169.5 | 22761602 | 904423.4 | 0 | 25596254 | 125267800 | 0 | 2109.9 | 1339.7 | 8922.4 | 6336.1 | 0 | 953.4 | 2849.7 | 1519.4 | 0 | 12785.4 | 0 | 33582.2 | 8439.6
MidCase | MISO_North | 2035 | 290110820 | 16944746 | 282656960 | 2337018 | 1436489.4 | 12732902 | 0 | 0 | 2398667.5 | 44149030 | 4905453 | 0 | 4553922 | 22761602 | 756209.9 | 0 | 35060356 | 151565310 | 0 | 2109.7 | 1712 | 14988.5 | 13837 | 0 | 953.4 | 2849.7 | 1445 | 0 | 17347.4 | 0 | 42003.1 | 8438.7
MidCase | MISO_North | 2040 | 315758500 | 24798276 | 312292540 | 2719255 | 1436489.4 | 12368035 | 0 | 0 | 3146315 | 39947550 | 5363340.5 | 0 | 4490730.5 | 22761602 | 651615.2 | 0 | 36571936 | 182835680 | 0 | 2492.2 | 2248.6 | 14988.5 | 17679.8 | 0 | 953.4 | 2849.7 | 1422.8 | 0 | 18140.5 | 0 | 51162.7 | 9968.7
MidCase | MISO_North | 2045 | 339224830 | 22385064 | 323185660 | 831483.5 | 1436489.4 | 12187371 | 0 | 0 | 4147641.5 | 40190690 | 10629052 | 0 | 4504928 | 22761602 | 157775.7 | 0 | 44510676 | 181827970 | 0 | 747.4 | 2968.3 | 14829 | 30383.6 | 0 | 953.4 | 2849.7 | 881.9 | 0 | 22051.5 | 0 | 49688.5 | 2989.5
MidCase | MISO_North | 2050 | 358360260 | 23219432 | 340780740 | 869621.1 | 1193419.2 | 12062045 | 0 | 0 | 5379517 | 44803388 | 11468570 | 0 | 4514838.5 | 18021100 | 137253.9 | 0 | 52926190 | 189404800 | 0 | 747.4 | 3859.7 | 16141.7 | 34516.3 | 0 | 953.4 | 2256.2 | 642.1 | 0 | 26153.6 | 0 | 51209.5 | 2989.5
MidCase | MISO_South | 2025 | 216510820 | 0 | 210365000 | 200721.6 | 1198375.8 | 0 | 28371190 | 0 | 693538.9 | 108510540 | 670188.2 | 0 | 3647090.5 | 42746000 | 7325145 | 11690.4 | 9318553 | 7671961 | 0 | 213.9 | 454.7 | 19218.3 | 3385.5 | 0 | 1245.2 | 5351.7 | 9226.3 | 30 | 4149.8 | 0 | 2999.2 | 855.7
MidCase | MISO_South | 2030 | 230936060 | 208351.4 | 220820320 | 309845.2 | 1116615.9 | 0 | 3279896.2 | 0 | 1293057.1 | 97454380 | 403849.4 | 0 | 3674063.5 | 42746000 | 3009302.5 | 43853.8 | 54928264 | 12561217 | 0 | 213.9 | 847.7 | 24161.3 | 3320.7 | 0 | 1257.2 | 5351.7 | 7050.8 | 30 | 24513.3 | 0 | 4180.2 | 855.7
MidCase | MISO_South | 2035 | 257431760 | 2983998.2 | 225375440 | 4865317.5 | 1116615.9 | 0 | 0 | 0 | 1838129.8 | 65811252 | 343888.6 | 0 | 3674063.5 | 42746000 | 1047246.7 | 58575.4 | 84573890 | 19300476 | 0 | 3442.3 | 1211.4 | 24161.3 | 3320.7 | 0 | 1257.2 | 5351.7 | 4156.2 | 30 | 38803.3 | 0 | 6333.4 | 13769.2
MidCase | MISO_South | 2040 | 281819840 | 5954043.5 | 258686750 | 9919842 | 1116615.9 | 0 | 0 | 0 | 2019957.8 | 58285364 | 245143.2 | 0 | 3674063.5 | 42746000 | 723428.5 | 59719.1 | 100175330 | 39721268 | 0 | 7104.2 | 1339.8 | 24161.3 | 3322.2 | 0 | 1257.2 | 5351.7 | 4156.2 | 30 | 46560 | 0 | 13100.9 | 28416.6
MidCase | MISO_South | 2045 | 301643940 | 7462254.5 | 280223300 | 20094362 | 1116615.9 | 0 | 0 | 0 | 2354929.5 | 49726350 | 195508.9 | 0 | 3674063.5 | 42746000 | 436679.7 | 57794.8 | 115652480 | 44168510 | 0 | 14668.6 | 1569.8 | 24161.3 | 3323.4 | 0 | 1257.2 | 5351.7 | 3113.4 | 30 | 53469.5 | 0 | 14482.6 | 58674.4
MidCase | MISO_South | 2050 | 317827680 | 9562977 | 294610400 | 22653154 | 1116615.9 | 0 | 0 | 0 | 2880665.8 | 47850870 | 128123.5 | 0 | 3674063.5 | 42746000 | 128903.3 | 59763.6 | 124500670 | 48871564 | 0 | 16645.1 | 1915.3 | 26980.8 | 3257.4 | 0 | 1257.2 | 5351.7 | 1093.5 | 30 | 57948 | 0 | 15904.1 | 66580.5
MidCase | NYISO | 2025 | 158741890 | 0 | 158020300 | 1046223 | 1989598.8 | 10789661 | 0 | 0 | 3560240.8 | 49446290 | 800212.9 | 0 | 26503520 | 26688192 | 10514366 | 476045 | 7497981 | 18282764 | 425212.4 | 1750 | 2561.9 | 9588.7 | 2662.1 | 0 | 4553.7 | 3341.3 | 12192.8 | 1426.8 | 4151.2 | 132 | 5486.9 | 7000
MidCase | NYISO | 2030 | 170300000 | 234254.1 | 177968740 | 2612276 | 1989598.8 | 13370289 | 0 | 0 | 4105078.5 | 30838090 | 220207.1 | 0 | 27691004 | 26688192 | 4948010.5 | 1107873.1 | 21070394 | 29300196 | 14027528 | 3000 | 2959.8 | 9099.4 | 533.3 | 0 | 4745.1 | 3341.3 | 7437.5 | 1426.8 | 11597.5 | 3801 | 7923.5 | 12000
MidCase | NYISO | 2035 | 186261310 | 2849502.5 | 195294400 | 4038136.5 | 1584482.1 | 13112242 | 0 | 0 | 4308429 | 29212166 | 59979.8 | 0 | 27528934 | 26688192 | 6585953 | 1094416.5 | 21199458 | 29382108 | 30499898 | 4593.1 | 3139.9 | 9099.4 | 533.3 | 0 | 4750.8 | 3341.3 | 6959.8 | 1426.8 | 11597.5 | 9000 | 7923.5 | 18372.2
MidCase | NYISO | 2040 | 203176670 | 3200864 | 210769040 | 9837644 | 1584482.1 | 12235850 | 0 | 0 | 5142836.5 | 0 | 0 | 0 | 27245340 | 26688192 | 0 | 1035104.3 | 39445690 | 55335170 | 32218740 | 11645.9 | 3720.3 | 0 | 0 | 0 | 4763.2 | 3341.3 | 0 | 1426.8 | 22316.6 | 9000 | 15772 | 46583.5
MidCase | NYISO | 2045 | 221359070 | 4452884.5 | 234267940 | 11220067 | 1584482.1 | 11424325 | 0 | 0 | 6489387 | 0 | 0 | 0 | 27124284 | 26688192 | 0 | 1134246 | 44278130 | 68687450 | 35637370 | 12964.4 | 4705 | 0 | 0 | 0 | 4769.5 | 3341.3 | 0 | 1426.8 | 24980 | 9882.6 | 19962.7 | 51857.4
MidCase | NYISO | 2050 | 238796640 | 4933130 | 258313810 | 19848310 | 1584482.1 | 11242321 | 0 | 0 | 7773486.5 | 0 | 0 | 0 | 27068986 | 17086578 | 0 | 1207078 | 63597300 | 71811760 | 37093516 | 21828.8 | 5637.9 | 0 | 0 | 0 | 4769.5 | 2139.2 | 0 | 1426.8 | 35587.8 | 10225.9 | 20689 | 87315.2
MidCase | NorthernGrid_East | 2025 | 54637384 | 412.9 | 50512484 | 53127.5 | 319198.3 | 126032.4 | 11471448 | 0 | 1195637.5 | 1821135.6 | 0 | 74468.4 | 21720162 | 0 | 0 | 0 | 1715400.6 | 12015876 | 0 | 231 | 797.7 | 549.3 | 789.1 | 10 | 5581.2 | 0 | 309.1 | 0 | 829 | 0 | 3416.2 | 924
MidCase | NorthernGrid_East | 2030 | 60358284 | 177024.8 | 63064510 | 128248.6 | 233755.5 | 123864 | 4024102.8 | 0 | 1338041.4 | 1051858.1 | 385.9 | 74255.9 | 21439828 | 0 | 0 | 0 | 1728497.8 | 32921674 | 0 | 231 | 892.7 | 549.3 | 827.9 | 10 | 5748.2 | 0 | 52 | 0 | 829 | 0 | 8467.1 | 924
MidCase | NorthernGrid_East | 2035 | 70286420 | 1320593.9 | 74942344 | 1277965.2 | 233755.5 | 119631.2 | 0 | 0 | 1261023 | 548241.6 | 14111.1 | 72275.2 | 20955968 | 0 | 386.8 | 0 | 6932495 | 43526490 | 0 | 1299 | 844.5 | 549.3 | 829.7 | 10 | 5749.5 | 0 | 52 | 0 | 3244.2 | 0 | 11690.7 | 5195.9
MidCase | NorthernGrid_East | 2040 | 77372900 | 2408026.8 | 83021600 | 1209230.2 | 233755.5 | 115797.4 | 0 | 0 | 1267209 | 365288.7 | 46060.2 | 68677.3 | 20706830 | 0 | 75.3 | 0 | 7679775 | 51328904 | 0 | 1068 | 851.3 | 549.3 | 2196.1 | 10 | 5749.5 | 0 | 52 | 0 | 3626.8 | 0 | 14100.9 | 4271.9
MidCase | NorthernGrid_East | 2045 | 84177660 | 3817709.5 | 91909670 | 1246972.5 | 233755.5 | 113638.6 | 0 | 0 | 1291173.2 | 313978.6 | 32422.4 | 67790.5 | 20650502 | 0 | 0 | 0 | 9152200 | 58807240 | 0 | 1068 | 869.5 | 549.3 | 2196.1 | 10 | 5749.5 | 0 | 0 | 0 | 4370.1 | 0 | 16485.2 | 4271.9
MidCase | NorthernGrid_East | 2050 | 90001070 | 5295420.5 | 99271016 | 690795.8 | 233755.5 | 115031.3 | 0 | 0 | 1330951 | 316726.2 | 27579.2 | 67719.6 | 19736604 | 0 | 0 | 0 | 12291444 | 64460410 | 0 | 571.9 | 898.7 | 549.3 | 2217.6 | 10 | 5749.5 | 0 | 0 | 0 | 6033 | 0 | 17910 | 2287.6
MidCase | NorthernGrid_South | 2025 | 84253224 | 9889.8 | 86747350 | 1485707 | 322711.6 | 0 | 19601534 | 0 | 2529032.2 | 23365574 | 11072.7 | 5358746.5 | 6733541 | 0 | 593.3 | 0 | 25324618 | 2014221 | 0 | 1132.4 | 1378.1 | 8385.4 | 1872.3 | 719.6 | 3518.7 | 0 | 717.1 | 0 | 9864.8 | 0 | 739.7 | 4529.4
MidCase | NorthernGrid_South | 2030 | 94292650 | 1075721.9 | 93431790 | 1607943.9 | 322711.6 | 0 | 14886686 | 0 | 2847248 | 23883818 | 47218.4 | 5341049.5 | 6733541 | 0 | 5694.7 | 0 | 32619108 | 5136774.5 | 0 | 1148.4 | 1591.7 | 9167.2 | 1842.5 | 719.6 | 3518.7 | 0 | 491.1 | 0 | 12795.6 | 0 | 1617.1 | 4593.6
MidCase | NorthernGrid_South | 2035 | 109382250 | 6865665.5 | 114648856 | 10789193 | 101738.8 | 0 | 0 | 0 | 2725388.8 | 24993652 | 50908.9 | 4883125.5 | 6731846.5 | 0 | 4838.5 | 0 | 58623572 | 5744599.5 | 0 | 7758.3 | 1548 | 11090.2 | 1748 | 719.6 | 3518.7 | 0 | 253.6 | 0 | 24686.9 | 0 | 1840.9 | 31033
MidCase | NorthernGrid_South | 2040 | 124747050 | 10806294 | 137217330 | 10002384 | 101738.8 | 0 | 0 | 0 | 2736661.5 | 37085080 | 6734.5 | 4745157.5 | 6730678.5 | 0 | 1242.2 | 0 | 67414310 | 8393336 | 0 | 7113.2 | 1557.6 | 17708.5 | 1748 | 704 | 3518.7 | 0 | 239.6 | 0 | 29464.8 | 0 | 2566 | 28452.8
MidCase | NorthernGrid_South | 2045 | 138886180 | 18297844 | 157093520 | 11983184 | 101738.8 | 0 | 0 | 0 | 2778943.5 | 42844160 | 2422.1 | 3369657.5 | 6728130.5 | 0 | 526.5 | 0 | 80071096 | 9213662 | 0 | 8513.3 | 1593.1 | 21108.3 | 1730.9 | 504.6 | 3518.7 | 0 | 239.6 | 0 | 36822.4 | 0 | 2859.1 | 34053.4
MidCase | NorthernGrid_South | 2050 | 152025470 | 25871634 | 174549940 | 12962632 | 101738.8 | 0 | 0 | 0 | 2930488.2 | 46493810 | 1409.6 | 2624880 | 6724879 | 0 | 81 | 0 | 93194650 | 9515372 | 0 | 9563.7 | 1702.3 | 24313.8 | 1167.7 | 422.7 | 3518.7 | 0 | 11.4 | 0 | 44470 | 0 | 3047.3 | 38255
MidCase | NorthernGrid_West | 2025 | 158100640 | 0 | 186808720 | 5154.4 | 1228183.5 | 8116832 | 0 | 0 | 824964.1 | 8841159 | 0 | 145213.4 | 130439384 | 9193461 | 0 | 139080.3 | 3827532.5 | 24047764 | 0 | 20.1 | 658 | 6007.1 | 1371.8 | 19.5 | 30835.3 | 1151 | 2.5 | 314 | 1961.8 | 0 | 7528 | 80.2
MidCase | NorthernGrid_West | 2030 | 174448350 | 125000.9 | 197716510 | 11141.3 | 694166 | 6151182 | 0 | 0 | 1190036.9 | 7012494.5 | 565.3 | 144351.4 | 125825580 | 9193461 | 0 | 150947 | 6267023.5 | 41075560 | 0 | 20.1 | 944.5 | 5675.3 | 1427.4 | 19.5 | 31722.2 | 1151 | 0 | 314 | 3105.2 | 0 | 11532.5 | 80.2
MidCase | NorthernGrid_West | 2035 | 194986430 | 1741858.4 | 225250900 | 18068.6 | 581470 | 5474183.5 | 0 | 0 | 1524472.8 | 6635628.5 | 6265.4 | 138026.3 | 126586380 | 9193461 | 0 | 224494.2 | 15963466 | 58904980 | 0 | 19.4 | 1209.2 | 5538.3 | 1388.2 | 19.5 | 31733.4 | 1151 | 0 | 314 | 8087.7 | 0 | 16923.5 | 77.7
MidCase | NorthernGrid_West | 2040 | 214420690 | 4286057 | 246104800 | 2923.9 | 581470 | 5943624 | 0 | 0 | 1527079.4 | 8105321 | 348.8 | 131612.6 | 126711630 | 9193461 | 0 | 276173.2 | 25821442 | 67809720 | 0 | 2.5 | 1216.2 | 6995.6 | 934.2 | 19.5 | 31733.4 | 1151 | 0 | 314 | 13412.9 | 0 | 19843.4 | 10
MidCase | NorthernGrid_West | 2045 | 232522140 | 6142809.5 | 263182380 | 2957.5 | 581470 | 5100927 | 0 | 0 | 1574871 | 10745841 | 1694.9 | 0 | 129198360 | 9193461 | 0 | 383580.4 | 32406426 | 73992790 | 0 | 2.5 | 1256.7 | 8363.5 | 934.2 | 0 | 31741.5 | 1151 | 0 | 314 | 17155 | 0 | 21692.6 | 10
MidCase | NorthernGrid_West | 2050 | 249583570 | 7223398.5 | 280572800 | 377307.6 | 581470 | 5913372.5 | 0 | 0 | 1692822.2 | 12463126 | 147789.8 | 0 | 127119550 | 9193461 | 0 | 432278.2 | 38142580 | 84509040 | 0 | 336.9 | 1351.6 | 8103.5 | 3940.2 | 0 | 31741.5 | 1151 | 0 | 314 | 20105 | 0 | 24554.5 | 1347.6
MidCase | PJM_East | 2025 | 729503100 | 699.3 | 746062140 | 4102933.5 | 5811802.5 | 0 | 172159940 | 0 | 6405400 | 297722460 | 2528750.2 | 0 | 9139849 | 159425470 | 940743.2 | 4377366 | 46264416 | 37141896 | 41134 | 3022.9 | 4459.6 | 55245.4 | 21618 | 0 | 3160.5 | 19959.7 | 9042.1 | 5203 | 22939.4 | 12 | 11762.3 | 13811.5
MidCase | PJM_East | 2030 | 777558700 | 55219.1 | 786649100 | 8849255 | 4394278 | 0 | 71365390 | 0 | 9387490 | 367643260 | 4504133 | 0 | 9455776 | 159425470 | 1912488 | 4368643.5 | 53260508 | 63044908 | 29037516 | 6768.4 | 6510.4 | 60126.3 | 21115.2 | 0 | 3279.5 | 19959.7 | 7325.1 | 5203 | 26163.1 | 7861.2 | 17878.9 | 28793.6
MidCase | PJM_East | 2035 | 847549400 | 107885.2 | 817336770 | 17851794 | 4394278 | 0 | 0 | 0 | 11187474 | 326772830 | 8211329 | 0 | 9455772 | 159425470 | 2648431 | 3772211.5 | 84069200 | 112831190 | 76716750 | 16786 | 7762.5 | 69408.8 | 21842.7 | 0 | 3279.5 | 19959.7 | 5883.3 | 5203 | 40386 | 20621.2 | 33170.1 | 68864.2
MidCase | PJM_East | 2040 | 922468740 | 292858.2 | 882196160 | 20197498 | 4341244.5 | 0 | 0 | 0 | 12592203 | 342356640 | 5917300 | 0 | 9455728 | 159425470 | 1638476.6 | 3790760 | 93603730 | 134797620 | 94079530 | 20627.2 | 8747.7 | 80955.2 | 22082.7 | 0 | 3279.5 | 19959.7 | 5285.7 | 5203 | 44737 | 25146.2 | 39381.1 | 82508.7
MidCase | PJM_East | 2045 | 1000426100 | 430797.4 | 947604800 | 28832404 | 4341244.5 | 0 | 0 | 0 | 15222478 | 363263360 | 5340805.5 | 0 | 9455776 | 159425470 | 1364898.2 | 3613934.5 | 119220200 | 142875500 | 94648700 | 30741.7 | 10590.7 | 87070.8 | 22211 | 0 | 3279.5 | 19959.7 | 4705.9 | 5203 | 56769.2 | 25146.2 | 41579.3 | 122966.7
MidCase | PJM_East | 2050 | 1069900400 | 941632.4 | 1001337500 | 29053292 | 4341244.5 | 0 | 0 | 0 | 18618644 | 371955620 | 8414265 | 0 | 9455776 | 175753300 | 542974.2 | 3993194.5 | 129485970 | 154830190 | 94892984 | 28368.2 | 12978.7 | 90585.3 | 33923.1 | 0 | 3279.5 | 22003.9 | 2200.3 | 5203 | 61478.4 | 25146.2 | 45152.9 | 113472.9
MidCase | PJM_West | 2025 | 108721384 | 0 | 130027790 | 1908960.2 | 388265.3 | 0 | 0 | 0 | 176160.6 | 21285432 | 3334834 | 0 | 178472.8 | 93222180 | 60059 | 0 | 3173194.2 | 6300242 | 0 | 2205 | 119.7 | 6502.8 | 8146.7 | 0 | 59.1 | 11671.2 | 401.5 | 0 | 1503.6 | 0 | 1959 | 8820
MidCase | PJM_West | 2030 | 117765656 | 44.3 | 142647760 | 2018027 | 388265.3 | 0 | 0 | 0 | 276630.3 | 19459562 | 3401957.5 | 0 | 178472.8 | 93222180 | 56343.4 | 0 | 6423523 | 17222808 | 0 | 2205 | 187.8 | 6502.8 | 8150.2 | 0 | 59.1 | 11671.2 | 52.7 | 0 | 3012.5 | 0 | 4765.5 | 8820
MidCase | PJM_West | 2035 | 133569050 | 560218.1 | 144352320 | 4412012 | 388265.3 | 0 | 0 | 0 | 606603.5 | 17338318 | 2337967 | 0 | 178472.8 | 93222180 | 41506.5 | 0 | 6398316.5 | 19428694 | 0 | 4153.6 | 413.2 | 6502.8 | 8152.1 | 0 | 59.1 | 11671.2 | 52.7 | 0 | 3012.5 | 0 | 5491.5 | 16614.3
MidCase | PJM_West | 2040 | 145841920 | 368693.4 | 148182900 | 6323304 | 388265.3 | 0 | 0 | 0 | 1138139 | 17729304 | 2116071.2 | 0 | 178472.8 | 93222180 | 41667.9 | 0 | 6503530.5 | 20541966 | 0 | 6618.8 | 773.7 | 6502.8 | 8146.1 | 0 | 59.1 | 11671.2 | 52.7 | 0 | 3012.5 | 0 | 5707.5 | 26475.2
MidCase | PJM_West | 2045 | 157731800 | 251738.5 | 148671580 | 11316075 | 388265.3 | 0 | 0 | 0 | 2018193.8 | 5935224.5 | 344278 | 0 | 178472.8 | 93222180 | 0 | 0 | 10814762 | 24454144 | 0 | 12723 | 1368.3 | 2168.8 | 957.8 | 0 | 59.1 | 11671.2 | 0 | 0 | 4952.9 | 0 | 6665 | 50891.9
MidCase | PJM_West | 2050 | 167146640 | 47124.5 | 150714030 | 13819293 | 388265.3 | 0 | 0 | 0 | 3042716.8 | 6010594 | 382372 | 0 | 178472.8 | 86017560 | 0 | 0 | 15361958 | 25512798 | 0 | 14668.8 | 2062.5 | 2168.8 | 957.8 | 0 | 59.1 | 10769.2 | 0 | 0 | 6988.4 | 0 | 6850 | 58675.1
MidCase | SERTP | 2025 | 652517760 | 109.4 | 661908160 | 1676797.6 | 4098943.2 | 0 | 182253300 | 0 | 2501176.8 | 156006480 | 2111438.5 | 0 | 33546214 | 233058610 | 970508.5 | 5090475.5 | 39144964 | 1449286.1 | 0 | 1540.2 | 1637.9 | 40915.4 | 26815.4 | 0 | 12077.7 | 29178.4 | 5077.2 | 6475.7 | 18332.4 | 0 | 516.1 | 6160.8
MidCase | SERTP | 2030 | 699584600 | 222.6 | 707900900 | 6630690 | 4254640.5 | 0 | 102930210 | 0 | 5159188.5 | 245799730 | 2582082.2 | 0 | 35572470 | 233058610 | 749423.7 | 4864649.5 | 55252532 | 11046717 | 0 | 5725.3 | 3387.1 | 49596.9 | 26956.9 | 0 | 12676.8 | 29178.4 | 4189.2 | 6475.7 | 25468.9 | 0 | 3468.7 | 22901.3
MidCase | SERTP | 2035 | 784413250 | 5568798 | 826256600 | 28918474 | 3908450 | 0 | 0 | 0 | 7213030.5 | 154207070 | 3036980 | 0 | 35529670 | 233058610 | 777846.4 | 9131889 | 202562350 | 147912210 | 0 | 22557.2 | 4779.3 | 49476.9 | 26337.3 | 0 | 12676.8 | 29178.4 | 3258.9 | 6475.7 | 94577.1 | 0 | 48248.1 | 90228.9
MidCase | SERTP | 2040 | 867388740 | 14248203 | 929194700 | 42940610 | 3908450 | 0 | 0 | 0 | 8402041 | 141833300 | 2013546.2 | 0 | 35428776 | 233058610 | 282336.4 | 10093304 | 255590050 | 195643650 | 0 | 33785.6 | 5597.6 | 51950.2 | 26337.3 | 0 | 12676.8 | 29178.4 | 2476.7 | 6475.7 | 120373.2 | 0 | 64353.1 | 135142.4
MidCase | SERTP | 2045 | 949827800 | 30871140 | 1028375400 | 51252204 | 3319189.2 | 0 | 0 | 0 | 10258293 | 142469550 | 2204074.8 | 0 | 35319344 | 233058610 | 165440.4 | 11131553 | 313654660 | 225542480 | 0 | 39602.5 | 6878.6 | 57619.4 | 34683.8 | 0 | 12676.8 | 29178.4 | 1865.8 | 6475.7 | 150172.4 | 0 | 75150 | 158410.1
MidCase | SERTP | 2050 | 1024535700 | 42046004 | 1132377700 | 77470460 | 3305931 | 0 | 0 | 0 | 13360103 | 138902320 | 1228251.9 | 0 | 35246868 | 233058610 | 48716.4 | 10389722 | 379541440 | 239825310 | 0 | 60997.5 | 8921.6 | 62406.9 | 35713.7 | 0 | 12676.8 | 29178.4 | 560.3 | 6475.7 | 182806.8 | 0 | 80037.2 | 243990.1
MidCase | SPP_North | 2025 | 57102880 | 84564.9 | 72008790 | 2141.5 | 50348.1 | 120851.4 | 15566342 | 0 | 56547.3 | 878329.2 | 378323.7 | 0 | 8633055 | 6150273.5 | 9179.5 | 0 | 580631 | 39582772 | 0 | 1.7 | 34.1 | 678.8 | 3864.6 | 0 | 2431.1 | 770 | 441.2 | 0 | 275.3 | 0 | 10960.1 | 6.8
MidCase | SPP_North | 2030 | 64134456 | 5028356 | 73026410 | 2373.7 | 50348.1 | 109103.3 | 5867818.5 | 0 | 75606.4 | 1038880.7 | 486234.6 | 0 | 8368721 | 6150273.5 | 7201.1 | 0 | 2354596.8 | 48515250 | 0 | 1.7 | 48.1 | 678.8 | 3452.9 | 0 | 2583.1 | 770 | 53.1 | 0 | 1053.9 | 0 | 12970.5 | 6.8
MidCase | SPP_North | 2035 | 74613520 | 14052717 | 90396640 | 161005.6 | 50348.1 | 102747.5 | 0 | 0 | 105705 | 851190.2 | 981601.8 | 0 | 7826402.5 | 6150273.5 | 10626.7 | 0 | 7869105 | 66287628 | 0 | 132.9 | 71.4 | 685.5 | 3620.6 | 0 | 2609.1 | 770 | 51.1 | 0 | 3583.1 | 0 | 19504.2 | 531.6
MidCase | SPP_North | 2040 | 82424530 | 17185366 | 99984760 | 975606.1 | 50348.1 | 101028.5 | 0 | 0 | 156090 | 755914.3 | 746652.3 | 0 | 7663411 | 6150273.5 | 7872.7 | 0 | 12527714 | 70849850 | 0 | 835.5 | 103.3 | 690.5 | 3654.4 | 0 | 2609.1 | 770 | 51.1 | 0 | 6175.1 | 0 | 20565.9 | 3342.1
MidCase | SPP_North | 2045 | 89300220 | 20658182 | 109046424 | 991506.4 | 50348.1 | 100235.4 | 0 | 0 | 249074.7 | 737798 | 700943.2 | 0 | 7646048 | 6150273.5 | 6664.1 | 0 | 12477924 | 79935620 | 0 | 835.5 | 161.6 | 690.5 | 3723 | 0 | 2609.1 | 770 | 51.1 | 0 | 6175.1 | 0 | 23320.6 | 3342.1
MidCase | SPP_North | 2050 | 94898470 | 23897332 | 116303550 | 863877 | 50348.1 | 97600.7 | 0 | 0 | 382377.6 | 730892.4 | 715604.1 | 0 | 7589301.5 | 6150273.5 | 5326.4 | 0 | 13070204 | 86647750 | 0 | 719.1 | 247.5 | 690.5 | 3764.3 | 0 | 2609.1 | 770 | 24.1 | 0 | 6439.1 | 0 | 25613.4 | 2876.5
MidCase | SPP_South | 2025 | 221456690 | 7332245 | 231459150 | 396978.6 | 117173.8 | 0 | 43692056 | 0 | 433990 | 30166970 | 1212400.2 | 0 | 3390220.5 | 9784525 | 3067975 | 738375.4 | 9767289 | 128691200 | 0 | 311.1 | 258.6 | 11232.1 | 8892.1 | 0 | 1513.3 | 1225 | 9668.7 | 444 | 3886.7 | 0 | 36705.1 | 1244.4
MidCase | SPP_South | 2030 | 240584220 | 23744356 | 253636700 | 399497.6 | 117173.8 | 0 | 12922326 | 0 | 752244.5 | 22839138 | 937467.6 | 0 | 3301875.5 | 9784525 | 2509666.2 | 700002.4 | 51597416 | 147775380 | 0 | 311.1 | 454.6 | 10710.3 | 7610.5 | 0 | 1513.3 | 1225 | 7264.3 | 444 | 22023.3 | 0 | 39813.8 | 1244.4
MidCase | SPP_South | 2035 | 273278340 | 48063830 | 310419500 | 717995.7 | 117173.8 | 0 | 0 | 0 | 1169610.6 | 13769362 | 1111059 | 0 | 3286734.5 | 9784525 | 1150216 | 770402.4 | 72623540 | 205918860 | 0 | 511.2 | 708.4 | 10428.3 | 7565.2 | 0 | 1540.3 | 1225 | 6332.8 | 444 | 33205.6 | 0 | 57333.4 | 2044.8
MidCase | SPP_South | 2040 | 304102050 | 75276740 | 353551360 | 2995092.2 | 117173.8 | 0 | 0 | 0 | 1523149.9 | 11752811 | 740846.6 | 0 | 3252085.5 | 9784525 | 643992.8 | 765839.6 | 87519540 | 234456320 | 0 | 2291.6 | 926.7 | 10434.2 | 7166.6 | 0 | 1540.3 | 1225 | 5937.4 | 444 | 41496.3 | 0 | 67562.7 | 9166.3
MidCase | SPP_South | 2045 | 330939680 | 87598856 | 391569280 | 4888571.5 | 117173.8 | 0 | 0 | 0 | 2203580.8 | 10006415 | 619344 | 0 | 3180938.2 | 9784525 | 442377 | 746875 | 102448320 | 257131170 | 0 | 3833.2 | 1337.1 | 10321 | 7115.2 | 0 | 1540.3 | 1225 | 4327.2 | 444 | 48724.9 | 0 | 74255.3 | 15332.7
MidCase | SPP_South | 2050 | 352964900 | 111319860 | 422075360 | 6119941.5 | 117173.8 | 0 | 0 | 0 | 3118454.5 | 8806899 | 561990.2 | 0 | 3147998.8 | 9784525 | 169040.5 | 746672.6 | 114627070 | 274875600 | 0 | 4959.6 | 1893.6 | 10276.9 | 6927.8 | 0 | 1540.3 | 1225 | 1541.1 | 444 | 57472.9 | 0 | 80337.2 | 19838.6
MidCase | WestConnect_North | 2025 | 74641430 | 37167.9 | 79394360 | 391065.6 | 193828.7 | 0 | 22820798 | 0 | 1756016.8 | 4220201.5 | 3766.1 | 0 | 2570388.8 | 0 | 0 | 458659.8 | 8524890 | 38454748 | 0 | 411.5 | 1004 | 3247.6 | 3177.5 | 0 | 940.9 | 0 | 520.4 | 580.8 | 3348 | 0 | 10756.4 | 1645.9
MidCase | WestConnect_North | 2030 | 84926330 | 3216513.8 | 89521840 | 512315.3 | 158473.1 | 0 | 4637811 | 0 | 2512735.5 | 6240250.5 | 211927.6 | 0 | 2481633.8 | 0 | 490.9 | 738518.6 | 8610224 | 63417460 | 0 | 411.5 | 1442.6 | 3153.6 | 1577.6 | 0 | 940.9 | 0 | 15.4 | 580.8 | 3348 | 0 | 16296.2 | 1645.9
MidCase | WestConnect_North | 2035 | 104410870 | 11001050 | 114267250 | 854180.4 | 158473.1 | 0 | 0 | 0 | 2875155 | 4012813.2 | 174595.8 | 0 | 2437601 | 0 | 965.2 | 986891.6 | 17447380 | 85319190 | 0 | 617.4 | 1662.8 | 3153.6 | 1577.6 | 0 | 940.9 | 0 | 15.4 | 580.8 | 7082.7 | 0 | 23232.2 | 2469.5
MidCase | WestConnect_North | 2040 | 113585420 | 14648566 | 127722300 | 3458858.5 | 158473.1 | 0 | 0 | 0 | 2919665 | 2686459.2 | 135039.4 | 0 | 2418695.8 | 0 | 223.2 | 1189836.5 | 27261206 | 87493850 | 0 | 2497.3 | 1691 | 3153.6 | 2298 | 0 | 940.9 | 0 | 15.4 | 580.8 | 11316.1 | 0 | 24003.7 | 9989.3
MidCase | WestConnect_North | 2045 | 125035816 | 17878656 | 137680160 | 3484888.5 | 121644.3 | 0 | 0 | 0 | 3282142.2 | 2292662 | 98974.5 | 0 | 2409811.2 | 0 | 82.8 | 1200168 | 28481428 | 96308350 | 0 | 2497.3 | 1900.8 | 3098.6 | 2298 | 0 | 940.9 | 0 | 15.4 | 580.8 | 11511.3 | 0 | 26570.7 | 9989.3
MidCase | WestConnect_North | 2050 | 135514500 | 20323016 | 149861870 | 5158239.5 | 121644.3 | 0 | 0 | 0 | 3888376.5 | 1703253.8 | 62110.8 | 0 | 2297449.2 | 0 | 24.8 | 1100421.9 | 30293020 | 105237320 | 0 | 3982.1 | 2245.2 | 2754.5 | 2356.9 | 0 | 940.9 | 0 | 10 | 580.8 | 12104.5 | 0 | 29392.2 | 15928.5
MidCase | WestConnect_South | 2025 | 126094270 | 9876.9 | 129933590 | 2701639.2 | 240248.2 | 0 | 26826394 | 0 | 5169079 | 23337198 | 1652768 | 63918.6 | 10164722 | 31446268 | 50585 | 217257 | 17405378 | 10658149 | 0 | 2160.2 | 2708.4 | 13182.5 | 4544.1 | 8.6 | 2803.6 | 3937 | 1545 | 216.3 | 6296.5 | 0 | 3262.5 | 8640.9
MidCase | WestConnect_South | 2030 | 139696750 | 2115486.8 | 152794240 | 3587172.8 | 240248.2 | 0 | 13866426 | 229326.2 | 6409063 | 17626892 | 345856.8 | 61138.5 | 11350000 | 31446268 | 23027.1 | 438512.1 | 38018230 | 29152076 | 0 | 2514.8 | 3388.5 | 12790.9 | 3497.6 | 8.6 | 3200.6 | 3937 | 986.1 | 216.3 | 13936.6 | 0 | 8018.4 | 10059.1
MidCase | WestConnect_South | 2035 | 158624200 | 10256954 | 178281570 | 9114386 | 224043.6 | 0 | 0 | 185492.8 | 6318127.5 | 17462772 | 338496.6 | 56385.1 | 11172740 | 31446268 | 21662.2 | 509095.2 | 58007680 | 43424424 | 0 | 6307.5 | 3389.5 | 12446.9 | 3497.6 | 8.6 | 3200.6 | 3937 | 500 | 216.3 | 22788.4 | 0 | 12724.4 | 25229.8
MidCase | WestConnect_South | 2040 | 179909140 | 19695392 | 201599070 | 12197032 | 224043.6 | 0 | 0 | 155033.5 | 6345113 | 14981555 | 202950.6 | 53487.5 | 11129281 | 31446268 | 4773 | 551786.9 | 74851190 | 49456564 | 0 | 8379.3 | 3410.8 | 12446.9 | 3497.6 | 8.6 | 3200.6 | 3937 | 175 | 216.3 | 31571.9 | 0 | 14805.5 | 33517
MidCase | WestConnect_South | 2045 | 197644800 | 35829140 | 247925400 | 26302972 | 224043.6 | 0 | 0 | 147676.4 | 6464667 | 11919750 | 204299.1 | 42343.8 | 11103036 | 31446268 | 2892.8 | 565295 | 105401020 | 54101130 | 0 | 17065.5 | 3469.7 | 12446.9 | 3457.1 | 7 | 3200.6 | 3937 | 175 | 216.3 | 47433.8 | 0 | 16053.8 | 73014.1
MidCase | WestConnect_South | 2050 | 214279490 | 49666760 | 299854800 | 45176188 | 205629.2 | 0 | 0 | 116036.2 | 6713939 | 11390663 | 105815.4 | 0 | 11072631 | 31446268 | 1012.5 | 558224.1 | 138472620 | 54595756 | 0 | 26962.5 | 3623.6 | 14129 | 3457.1 | 0 | 3200.6 | 3937 | 175 | 216.3 | 63612.9 | 0 | 16063.9 | 127109.2

## Data
Energy Outlook in the U.S (TWh)
label | coal | o-g-s | nuclear | gas-cc | gas-ct | geothermal | hydro | upv | wind-ons | wind-ofs | distpv | biomass | sum |  | Total Generation (TWh) | RE Generation (TWh) | Battery Energy Cap (TWh) | Battery TW | Duration (Hrs) | Curtailment (Twh)
2025 | 802195382 | 29543131.9 | 789618419.5 | 1243330483.3 | 24088338.8 | 20434007.9 | 300177121.8 | 377496589.8 | 613079812.1 | 7249807.4 | 64249396.1 | 35364682 | 4306827172.6 | 2025 | 4306827172.6 | 1382686735.1 | 0.14 | 0.04 | 3.5 | 9.9971
2030 | 324669160.5 | 21232605.6 | 771726715.5 | 1363623539.8 | 22541917.7 | 26913737.3 | 300858818.2 | 666766478.6 | 989078699.7 | 72938920.1 | 89704239.5 | 31845788.9 | 4681900621.4 | 2030 | 4681900621.4 | 2146260893.4 | 0.22 | 0.05 | 4.4 | 86.55
2035 | 0 | 19152045.1 | 771726715.5 | 1117042615.5 | 30904593.2 | 38430110.1 | 302355240.7 | 1178122859.5 | 1548681729.3 | 160183089 | 104538895.6 | 26164579.4 | 5297302472.9 | 2035 | 5297302472.9 | 3332311924.2 | 0.52 | 0.13 | 4 | 224.61
2040 | 0 | 8199082.4 | 771726715.5 | 1111887227.2 | 28030918.2 | 38614346.9 | 301385730.4 | 1458095358.5 | 1816156717 | 204869866 | 113555436.5 | 24691645.2 | 5877213043.8 | 2040 | 5877213043.8 | 3932677455.3 | 0.77 | 0.19 | 4.0526 | 300.96
2045 | 0 | 6605038.5 | 771726715.5 | 1104628947.1 | 34019972 | 75091191.8 | 303493128.1 | 1730877126 | 2037978613 | 215062988 | 129352553.4 | 23549952.9 | 6432386226.3 | 2045 | 6432386226.3 | 4491855600.3 | 0.99 | 0.25 | 3.96 | 462.67
2050 | 0 | 4117486.7 | 766507809.5 | 1126078148.4 | 35817265.8 | 75392569.6 | 300122423.4 | 2015969579 | 2206462751 | 226224604 | 149875817.3 | 23275210.1 | 6929843664.8 | 2050 | 6929843664.8 | 4974047744.3 | 1.29 | 0.31 | 4.1613 | 583.86